Для выполнения “виртуальной” лабораторной работы на персональном компьютере студенту не требуется знаний РС, достаточно элементарных практических навыков пользователя, умения работать с клавиатурой и мышкой. При этом нужно непременно следовать методическим указаниям и инструкциям, предварительно ознакомиться с теоретической частью работы, с принципом действия  измерительных приборов и последовательностью операций при проведении эксперимента, понимать цель работы и смысл физических величин, входящих в расчетные формулы, ответить на контрольные вопросы, т.е. понимать суть выполняемого эксперимента. Таким образом, основные требования, предъявляемые студентам при выполнении компьютерной лабораторной работы, аналогичны требованиям, которые предъявляются при работе в лабораториях физического практикума.

Лабораторная работа N 28

ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА

- Движение электронов в магнетроне

Целью работы является определение удельного заряда электрона методом магнетрона и оценка погрешности его измерения.

Рис. 1. Схема

магнетрона

Удельный заряд частицы - это отношение ее заряда q к массе m . Простейший магнетрон представляет собой двухэлектродную электронную радиолампу (диод), состоящую из цилиндрического анода и расположенного на его оси катода (рис. 1). Лампа помещается в однородное магнитное поле, направленное по ее оси. В данной работе магнитное поле создается соленоидом (катушкой). Индукция магнитного поля  изменяется за счет изменения тока  в соленоиде.

Удельный заряд  электрона  оценивается по экспериментально наблюдаемой зависимости  анодного тока врадиолампе от тока в соленоиде: . На электрон, движущийся от катода к аноду, действуют две силы: одна - со стороны электрического поля

,		              (1)

другая - со стороны магнитного поля – сила Лоренца

. 			(2)

Первая направлена вдоль радиуса от катода к аноду, вторая - перпендикулярно к векторам скорости и индукции магнитного поля.

Рис.2. Влияние магнитного поля на траекторию движения электрона. (Вектор  направлен к читателю)

На рис.2 показаны траектории электронов при различных значениях индукции  магнитного поля. По мере увеличения индукции поля траектория электрона все более искривляется и при некотором критическом значении индукции  электроны не достигают анода, анодный ток в этот момент резко уменьшается.

Рис.2. Влияние магнитного поля на траекторию движения электрона. (Вектор  направлен к читателю)

Изображенную на рис.3(а) и 3(б) зависимость силы  анодного тока от индукции  магнитного поля называют сбросовой характеристикой магнетрона. График а) соответствует идеальной, б) - реальной характеристикам.

Рис.3. Примерный вид идеальной (а) и реальной

(б) сбросовых характеристик магнетрона

Идеальная характеристика получилась бы при одинаковых скоростях движения электронов в строго однородном поле. Реально прекращение анодного тока происходит не скачком, а плавно. Критическое значение B кр индукции магнитного поля соответствует точке перегиба кривой .

Если радиус  катода лампы мал по сравнению с радиусом  анода , то электрон ускоряется в основном в пространстве вблизи катода, так как напряженность электрического поля отличается от нуля практически только вблизи катода. Вследствие этого  и траектория электрона близка к окружности, а диаметр критической траектории можно считать равным радиусу анода

2r кр = R а 						(3)

2. Вывод расчетной формулы

Сила, действующая на электрон со стороны магнитного поля, сообщает ему нормальное ускорение. По второму закону Ньютона

F M = ma n   или   				(4)

откуда

. 					(5)

С другой стороны, известно, что

(6)

где  - разность потенциалов между катодом и анодом.

Исключая  из (5) и (6) и используя (3), получим формулу для удельного заряда электрона

. 					(7)

Магнитное поле соленоида конечной длины без сердечника рассчитывается по формуле (см. прил.1).

(8)

где Гн/м - магнитная постоянная; - число витков соленоида; L - его длина; D - диаметр; Ic- ток в соленоиде.

Формула для расчета удельного заряда электрона принимает окончательный вид

. 				(9)

3.Контрольные вопросы

1. В каком случае траектория электрона, движущегося в однородном магнитном поле, представляет собой окружность?

2. При каких условиях траектория электрона, движущегося в скрещенных электрическом и магнитном полях, будет прямолинейной?

3. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов U = 104 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое (E = 10 кВ/м) и магнитное (B = 0,10 Тл) поля. Найти удельный заряд частицы, если, двигаясь перпендикулярно к обоим полям, частица не испытывает отклонения от прямолинейной траектории.

Рис. 4. Схема установки

4. Схема электрической цепи установки

Электрическая цепь установки (рис.4) состоит из двух частей: цепи соленоида (а) и цепи диода (б), в которых:  - амперметр для измерения силы тока в соленоиде;  - микроамперметр для измерения силы анодного тока;  - вольтметр для измерения анодного напряжения; П1 и П2 - регуляторы тока и напряжения.

5. Порядок выполнения работы

В лаборатории физического практикума кафедры физики УГТУ-УПИ смонтирован магнетрон, изображенный на фотографии на титульном файле данной работы, при этом используется обычная радиолампа (диод), помещенная в относительно длинный соленоид, создающий достаточно однородное магнитное поле, что позволяет  применять  вышеописанную методику измерения и расчета удельного заряда электрона.

В компьютерном варианте данной работы максимально точно моделируются условия проведения эксперимента, на экране дисплея воспроизводятся амперметр, измеряющий ток соленоида, и микроамперметр, регистрирующий анодный ток в радиолампе, что позволяет практически построить сбросовую характеристику магнетрона.

При этом от экспериментатора требуется аккуратность в проведении опыта и правильность записи результатов измерений, обработки опытных данных, расчета искомой величины и погрешности результата измерений. Измерения можно проводить как при  монотонном повышении тока соленоида, так и при его уменьшении. Работать следует только с клавиатурой и мышкой.

Однако прежде чем выполнять экспериментальную часть работы, следует внимательно прочитать теоретическую часть данного руководства и ответить на контрольные вопросы.

- Навести курсор на «Измерения», нажать левую клавишу мышки. При этом на дисплее Вашего компьютера появится амперметр и микроамперметр, регистрирующие токи соленоида и радиолампы, соответственно.

2.  Ознакомиться с приборами и заполнить таблицу «Средства измерений и их характеристики» отчета (смотри ниже Приложение 2).

- 3.Записать в отчет данные о параметрах магнетрона. Измерения проводятся при анодном напряжение Ua =6,0+_0,1В.

- 4.Навести курсор на регулятор тока соленоида, постепенно повышая значения тока в соленоиде снять зависимость анодного тока  от силы тока Ic в соленоиде. Рекомендуется снять 18 точек.  Результаты измерений  внести в таблицу 2 отчета. По экспериментальным данным  построить на миллиметровой бумаге график .

5. По полученным данным  определить критическое значение тока в соленоиде I C, кр методом графического дифференцирования зависимости , которое осуществляется следующим образом. По парам ближайших точек тока соленоида (таблица 2) найти ,  и  и занести эти результаты в таблицу 3.  Построить на миллиметровой бумаге  график зависимости , где < I c> есть среднее значение тока двух соседних точек, т.е. на оси абсцисс значение тока соленоида брать между двумя соседними точками. Точку на оси абсцисс, соответствующую максимуму графика принять за I С, кр.

6. Рассчитать удельный заряд электрона по основной расчетной формуле. Сравнить полученный результат с табличным значением удельного заряда электрона.

7. Рассчитать границу относительной и абсолютной погрешности результата измерения удельного заряда электрона по формуле, приведенной в отчете. В случае значительного расхождения опытных и табличных значений повторить измерения.

8. Оформить отчет (см. Приложение 2) и сдать его преподавателю на проверку.

Приложение 1

Индукция  поля соленоида без сердечника на его оси может быть найдена по формуле

(П.1.1)

где - общее число витков соленоида,  - сила тока в соленоиде,  - его дли

на,  и  - углы между осью соленоида и радиусами -векторами, проведенными от его середины к крайним виткам (см. рисунок).

Из рисунка видно, что

Таким образом, имеем

К расчету индукции магнитного поля соленоида

(П.1.2)

Если  (соленоид длинный), то

Приложение 2

ФОРМА ОТЧЕТА

Титульный лист:

У Г Т У - У П И

кафедра физики

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 28

“Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона”

Студент__________________

Группа __________________

Преподаватель………………..

Дата ____________________

На внутренних страницах:

1. Основная расчетная формула для определения удельного заряда электрона (пояснить  смысл входящих в нее  величин).

2. Средства измерений и их характеристики.

| Наименование Средства Измерения | Предел Измерений | Цена Деления Шкалы | Класс Точности | Предел основной Погрешности, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микроамперметр Амперметр |  |  |  |  |

3. Параметры соленоида и диода.

а) Соленоид:  диаметр = 33,5 мм, длина  =50  мм,

число витков  = 187;  = 0,5мм,  = 1 мм;

б) диод - радиус анода  =5,0  мм,  = 0,1 мм.

в) Анодное напряжение принять равным 6,0В +_ 0,1В.

б) =..........А (принимается равным половине интервала приращения тока соленоида вблизи критической точки).

4. Схема электрической цепи.

5. Результаты измерений (в форме таблиц 2 и 3).

Таблица 2

Зависимость анодного тока от тока в соленоиде

| Ic, A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iа, мкА |  |  |  |  |  |  |  |

6. Построение графика

7. Определение критического тока Ic,кр в соленоиде по графику, построенному по данным таблицы 3.

Таблица 3

| мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Удельный заряд электрона

, Кл/кг

9. Оценка границы погрешности результата измерения

Кл/кг. Округлить до одной значащей цифры.

10. Окончательный результат  Кл/кг. Округлить результат измерения,  согласовав разряд последней значащей цифры с разрядом погрешности измерения.

11.Выводы по работе (сравнить полученный результат с табличным значением измеряемой величины, проанализировать погрешности и т.д.).