Лабораторная работа N 28

ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА

- Движение электронов в магнетроне

Целью работы является определение удельного заряда электрона методом магнетрона и оценка погрешности его измерения.

Удельный заряд частицы - это отношение ее заряда q к массе m . Простейший магнетрон представляет собой двухэлектродную электронную радиолампу (диод), состоящую из цилиндрического анода и расположенного на его оси катода (рис. 1). Лампа помещается в однородное магнитное поле, направленное по ее оси. В данной работе магнитное поле создается соленоидом (катушкой). Индукция магнитного поля B изменяется за счет изменения тока I0 в соленоиде.

Рис. 1. Схема

магнетрона

Удельный заряд em электрона  оценивается по экспериментально наблюдаемой зависимости  анодного тока врадиолампе от тока в соленоиде: Ia=fIc. На электрон, движущийся от катода к аноду, действуют две силы: одна - со стороны электрического поля

Fý=eF,		              (1)

другая - со стороны магнитного поля – сила Лоренца

FM=evB. 			(2)

Первая направлена вдоль радиуса от катода к аноду, вторая - перпендикулярно к векторам скорости и индукции магнитного поля.

На рис.2 показаны траектории электронов при различных значениях индукции B магнитного поля. По мере увеличения индукции поля траектория электрона все более искривляется и при некотором критическом значении индукции Bð электроны не достигают анода, анодный ток в этот момент резко уменьшается.

Рис.2. Влияние магнитного поля на траекторию движения электрона. (Вектор B направлен к читателю)

Рис.2. Влияние магнитного поля на траекторию движения электрона. (Вектор B направлен к читателю)

Изображенную на рис.3(а) и 3(б) зависимость силы Ia анодного тока от индукции B магнитного поля называют сбросовой характеристикой магнетрона. График а) соответствует идеальной, б) - реальной характеристикам.

Идеальная характеристика получилась бы при одинаковых скоростях движения электронов в строго однородном поле. Реально прекращение анодного тока происходит не скачком, а плавно. Критическое значение B кр индукции магнитного поля соответствует точке перегиба кривой Ia=fB.

Рис.3. Примерный вид идеальной (а) и реальной

(б) сбросовых характеристик магнетрона

Если радиус rk катода лампы мал по сравнению с радиусом Ra анода rkRa<<1, то электрон ускоряется в основном в пространстве вблизи катода, так как напряженность электрического поля отличается от нуля практически только вблизи катода. Вследствие этого v»const и траектория электрона близка к окружности, а диаметр критической траектории можно считать равным радиусу анода

2r кр = R а 						(3)

2. Вывод расчетной формулы

Сила, действующая на электрон со стороны магнитного поля, сообщает ему нормальное ускорение. По второму закону Ньютона

F M = ma n   или  evBð=mv2rð 				(4)

откуда

rð=mveBð. 					(5)

С другой стороны, известно, что

mv22=eUa, 					(6)

где Ua - разность потенциалов между катодом и анодом.

Исключая v из (5) и (6) и используя (3), получим формулу для удельного заряда электрона

em=8UaRa2Bð2. 					(7)

Магнитное поле соленоида конечной длины без сердечника рассчитывается по формуле (см. прил.1).

B=m0NICD2+L2, 						(8)

где m0=4p⋅10−7Гн/м - магнитная постоянная; N- число витков соленоида; L - его длина; D - диаметр; Ic- ток в соленоиде.

Формула для расчета удельного заряда электрона принимает окончательный вид

. 	em=8UaL2+D2Ra2m02Ið2N2			(9)

3.Контрольные вопросы

1. В каком случае траектория электрона, движущегося в однородном магнитном поле, представляет собой окружность?

2. При каких условиях траектория электрона, движущегося в скрещенных электрическом и магнитном полях, будет прямолинейной?

3. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов U = 104 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое (E = 10 кВ/м) и магнитное (B = 0,10 Тл) поля. Найти удельный заряд частицы, если, двигаясь перпендикулярно к обоим полям, частица не испытывает отклонения от прямолинейной траектории.

4. Схема электрической цепи установки

Рис. 4. Схема установки

Электрическая цепь установки (рис.4) состоит из двух частей: цепи соленоида (а) и цепи диода (б), в которых: A - амперметр для измерения силы тока в соленоиде; mA - микроамперметр для измерения силы анодного тока; V - вольтметр для измерения анодного напряжения; П1 и П2 - регуляторы тока и напряжения.

5. Порядок выполнения работы

В лаборатории физического практикума кафедры физики УГТУ-УПИ смонтирован магнетрон, изображенный на фотографии на титульном файле данной работы, при этом используется обычная радиолампа (диод), помещенная в относительно длинный соленоид, создающий достаточно однородное магнитное поле, что позволяет  применять  вышеописанную методику измерения и расчета удельного заряда электрона.

В компьютерном варианте данной работы максимально точно моделируются условия проведения эксперимента, на экране дисплея воспроизводятся миллиамперметр, измеряющий ток соленоида, и микроамперметр, регистрирующий анодный ток в радиолампе, что позволяет практически построить сбросовую характеристику магнетрона.

При этом от экспериментатора требуется аккуратность в проведении опыта и правильность записи результатов измерений, обработки опытных данных, расчета искомой величины и погрешности результата измерений. Измерения можно проводить как при  монотонном повышении тока соленоида, так и при его уменьшении. Работать следует только с клавиатурой и мышкой.

Однако прежде чем выполнять экспериментальную часть работы, следует внимательно прочитать теоретическую часть данного руководства и ответить на контрольные вопросы.

- Навести курсор на «Измерения», нажать левую клавишу мышки. При этом на дисплее Вашего компьютера появится миллиамперметр и микроамперметр, регистрирующие токи соленоида и радиолампы, соответственно.

2.  Ознакомиться с приборами и заполнить таблицу «Средства измерений и их характеристики» отчета (смотри ниже Приложение 2).

- 3.Записать в отчет данные о параметрах магнетрона. Измерения проводятся при анодном напряжение Ua =6,0+_0,1В.

- 4.Навести курсор на регулятор тока соленоида, постепенно повышая значения тока в соленоиде снять зависимость анодного тока Ia от силы тока Ic в соленоиде. Рекомендуется снять 18 точек.  Результаты измерений  внести в таблицу 2 отчета. По экспериментальным данным  построить на миллиметровой бумаге график Ia=fIc.

5. По полученным данным  определить критическое значение тока в соленоиде I C, кр методом графического дифференцирования зависимости Ia=fIc, которое осуществляется следующим образом. По парам ближайших точек тока соленоида (таблица 2) найти DIa, DIc и DIaDIc и занести эти результаты в таблицу 3.  Построить на миллиметровой бумаге  график зависимости DIaDIc=fIc, где < I c> есть среднее значение тока двух соседних точек, т.е. на оси абсцисс значение тока соленоида брать между двумя соседними точками. Точку на оси абсцисс, соответствующую максимуму графика принять за I С, кр.

6. Рассчитать удельный заряд электрона по основной расчетной формуле. Сравнить полученный результат с табличным значением удельного заряда электрона.

7. Рассчитать границу относительной и абсолютной погрешности результата измерения удельного заряда электрона по формуле, приведенной в отчете. В случае значительного расхождения опытных и табличных значений повторить измерения.

8. Оформить отчет (см. Приложение 2) и сдать его преподавателю на проверку.

Приложение 1

Индукция B поля соленоида без сердечника на его оси может быть найдена по формуле

B=m0IcN2Lcosβ1−cosβ2, 				(П.1.1)

гдеN - общее число витков соленоида, Ic - сила тока в соленоиде, L - его дли

на, β1 и β2 - углы между осью соленоида и радиусами -векторами, проведенными от его середины к крайним виткам (см. рисунок).

Из рисунка видно, что

cosβ1=LD2+L2,cosβ2=-LD2+L2.

Таким образом, имеем

B=m0IcND2+L2. 					(П.1.2)

К расчету индукции магнитного поля соленоида

Если D<<L (соленоид длинный), то B=m0INL

Приложение 2

ФОРМА ОТЧЕТА

Титульный лист:

У Г Т У - У П И

кафедра физики

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 28

“Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона”

Студент__________________

Группа __________________

Преподаватель………………..

Дата ____________________

На внутренних страницах:

1. Основная расчетная формула для определения удельного заряда электрона (пояснить  смысл входящих в нее  величин).

2. Средства измерений и их характеристики.

| Наименование Средства Измерения | Предел Измерений | Цена Деления Шкалы | Класс Точности | Предел основной Погрешности, θосн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микроамперметр Миллиамперметр |  |  |  |  |

3. Параметры соленоида и диода.

а) Соленоид:  диаметр D= 33,5 мм, длина L =50  мм,

число витков N = 1870; DD = 0,5мм, DL = 1 мм;

б) диод - радиус анода Ra =5,0  мм, DR = 0,1 мм.

в) Анодное напряжение принять равным 6,0В +_ 0,1В.

б) DIð=..........А (принимается равным половине интервала приращения тока соленоида вблизи критической точки).

4. Схема электрической цепи.

5. Результаты измерений (в форме таблиц 2 и 3).

Таблица 2

Зависимость анодного тока от тока в соленоиде

| Ic, мA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iа, мкА |  |  |  |  |  |  |  |

6. Построение графика Ia=fIc.

7. Определение критического тока Ic,кр в соленоиде по графику, построенному по данным таблицы 3.

Таблица 3

| DIa,мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIc,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIaDIc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic=IC1+IC22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Удельный заряд электрона

em=8UaL2+D2Ra2m02Ið2N2, Кл/кг

9. Оценка границы погрешности результата измерения

g=Deme/m=DUaUa2+2DLL2+D22+2DDL2+D22+2DRaRa2+2DIcC,KPIC,KP2,Dem=gem=.......Кл/кг. Округлить до одной значащей цифры.

10. Окончательный результат em=.....±..... Кл/кг. Округлить результат измерения,  согласовав разряд последней значащей цифры с разрядом погрешности измерения.

11.Выводы по работе (сравнить полученный результат с табличным значением измеряемой величины, проанализировать погрешности и т.д.).